|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 |

Справка по замечанию п.7 предписания № П23-БС-15 об устранении нарушений при строительстве объекта: «Строительство детского сада на 280 мест в г. Шлиссельбург»., выданного комитетом государственного строительного контроля и экспертизы Ленинградской области, от 24.04.2015 г.

1. Проектно-сметной документацией, разработанной ОАО «Ленгражданпроект» и прошедшей государственную экспертизу, предусмотрено покрытие пола в групповых – паркетная доска.
2. В 2013г. подготовлен лист авторского надзора и локальная смета о замене покрытия на гомогенный линолеум.
3. Затем в 2013 г. произведена замена гомогенного линолеума на ламинат, в соответствии с новым локальным сметным расчетом.
4. В мае 2014г. произведена оплата выполненных работ на устройство покрытия пола – ламинат (ориентировочный объем 2600 м.кв; ориентировочная стоимость материала и работ по укладке 4,1 млн.рублей).

В декабре 2013г. при проведении проверки комитетом государственного строительного контроля и государственной экспертизы Ленинградской области выдано замечание № 52 - не представлена техническая документация, подтверждающая класс пожарной опасности не более чем КМ2 покрытия пола (ламинат), применяемого в групповых ячейках, а также не представлена товарно-сопроводительная документация на данный товар (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч. 7).

Замечание повторилось (пункт 7) при проверке № П23-БС-15 комитета государственного строительного контроля и государственной экспертизы Ленинградской области от 24.04.2015г.

До настоящего времени, 31.07.2015г., указанное замечание не снято, подрядчик не может подтвердить класс пожарной опасности уложенного напольного покрытия.